Опросный лист на подбор горелки Gokce для котла, либо теплогенератора (воздухонагревателя)

| Наименование фирмы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  |  |
| Электронный адрес |  |  |  |  |
| Общие данные |  |  |  |  |
| 1 | Название объекта (проекта) |  |  |  |
| 2 | Расположение объекта |  |  |  |
| 3 | Срок реализации объекта (проекта) |  |  |  |
| Данные котла |  |  |  |  |
| 4 |  | Тип котла |  | паровой ( ) водогрейный ( ) |
| 5 |  | Фирма-производитель котла |  |  |
| 6 |  | Модель котла |  |  |
| 7 |  | Мощность, кВт |  |  |
| 8 |  | Длина топки (mm) включая разворотную камеру |  |  |
| 9 |  | Диаметр топки (mm) |  |  |
| 10 |  | 2х или 3х ходовой котел |  |  |
| 11 |  | Сопротивление со стороны топочных газов Pf (mbar) |  |  |
| 12 |  | Температура уходящих газов |  |  |
| 13 |  | Расстояние от фланца крепления горелки до топки (mm) |  |  |
| 14 |  | КПД котла (%) |  |  |
| 15 |  | Если температура воды > 120, указать t0C |  |  |
|  |  | Для парового котла: |  |  |
| 16 |  | Паропроизводительность котла, кг/час |  |  |
| 17 |  | С экономайзером (Указать тип) / без экономайзера |  |  |
| 18 |  | Номинальное рабочее давление, бар |  |  |
| Данные горелки |  |  |  |  |
| 19 |  | Количество горелок |  |  |
| 20 |  | Тип горелки |  | газовая ( ) дизельная ( ) комбинированная ( ) |
| 21 |  | Присоединительное давление газа, мбар |  |  |
| 22 |  | Подвод газа (относительно фронта котла) |  | слева ( ) справа ( ) |
| 23 |  | Подвод дизельного топлива (относительно фронта котла) (для комбинированной горелки) |  | слева ( ) справа ( ) |
| 23 |  | Теплотворная способность газа, кВтч/м3 |  |  |
| 24 |  | Теплотворная способность резервного топлива, кВтч/кг (для комбинированной горелки) |  |  |
| 25 |  | Тип котловой автоматики |  | ступенчатая ( ) модулируемая ( ) |
| 26 |  | Требуется модуляция работы горелки |  | да ( ) / нет ( ) |

Заполненный опросный лист просьба направить на Email: gokce@oooprofi.ru

Тел. 8-800-350-6645